## 应急照明灯具
智慧谷学校改造工程A型应急照明设备招标清单
序号 | 名称 | 规格 | 参数及质量要求 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 合价 | 品牌要求
1 | 壁挂式单面右向疏散指示灯 | A型，LED | 1*1W，巡检、常亮、频闪 | 只 | 30 |  |  | 高德丽华 青鸟 世成
2 | 壁挂式单面右左疏散指示灯 | A型，LED | 1*1W，巡检、常亮、频闪 | 只 | 34 |  |  | 高德丽华 青鸟 世成
3 | 吊挂式双面多信息复合标志灯 | A型，LED | 1*1W，巡检、常亮、频闪 | 只 | 25 |  |  | 高德丽华 青鸟 世成
4 | 壁挂式楼层标志灯 | A型，LED | 1*1W，巡检、常亮、频闪 | 只 | 33 |  |  | 高德丽华 青鸟 世成
5 | 猫眼灯 | A型，LED | 1*6W，应急照明、巡检、光通量≥480lm | 只 | 93 |  |  | 高德丽华 青鸟 世成
6 | 壁挂式疏散出口标志灯 | A型，LED | 1*1W，巡检、常亮、频闪 | 只 | 43 |  |  | 高德丽华 青鸟 世成
7 | 吊挂式双面单向疏散指示灯 | A型，LED | 1*1W，巡检、常亮、频闪 | 只 | 56 |  |  | 高德丽华 青鸟 世成
8 | 吸顶式消防应急照明灯 | A型，LED | 1*6W，应急照明、巡检、光通量≥480lm | 只 | 88 |  |  | 高德丽华 青鸟 世成
9 | 应急照明分配电装置 | A型应急照明集中电源 | 详见系统图，不超过8回路 | 只 | 4 |  |  | 高德丽华 青鸟 世成
10 | 壁挂型安全出口指示灯 | A型，LED | 1*1W，巡检、常亮、频闪 | 只 | 8 |  |  | 高德丽华 青鸟 世成
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98