## 火灾自动报警设备
智慧谷学校改造工程火灾自动报警设备招标清单
序号 | 名称 | 规格 | 参数及质量要求 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 合价 | 品牌要求
1 | 感温探测器 | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 个 | 49 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
2 | 感烟探测器 | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 个 | 75 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
3 | 隔离模块 | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 个 | 5 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
4 | 可燃气体报警分机 | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 台 | 1 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
6 | 可燃气体探测器 | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 个 | 2 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
7 | 楼层显示器 | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 个 | 4 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
8 | 门磁开关 | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 个 | 4 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
9 | 声光报警器 | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 个 | 14 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
10 | 手动报警按钮(带电话插孔) | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 个 | 12 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
11 | 输入模块 | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 个 | 15 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
12 | 输入输出模块 | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 个 | 14 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
13 | 消防电话 | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 个 | 1 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
14 | 消防广播 | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 个 | 29 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
15 | 消火栓起泵按钮 | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 个 | 51 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
16 | 防火门监控主机 | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 个 | 1 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
17 | 火灾报警接线端子箱 | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 个 | 4 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
18 | 2位模块箱 | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 个 | 1 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
19 | 4位模块箱 | 详见图纸要求 | 符合现行国家质量规范要求 | 个 | 2 |  |  | 青鸟、海湾、依爱
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98