## 材料招标清单
消防维保（威海职业学院消防控制室增加联动控制功能项目） 工程 线缆材料（设备）招标清单
序号 | 材料设备名称 | 规格 | 参数及质量要求 | 单位 | 预估数量 | 单价 | 合价 | 品牌
1 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-8*2.5 | 现行国家标准 | 米 | 180
2 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-6*2.5 | 现行国家标准 | 米 | 4000
3 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-2*2.5 | 现行国家标准 | 米 | 6000
4 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-8*1.5 | 现行国家标准 | 米 | 230
5 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-6*1.5 | 现行国家标准 | 米 | 1300
6 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-2*1.5 | 现行国家标准 | 米 | 800
7 | 双绞线 | NH-RVS-2*1.5 | 现行国家标准 | 米 | 400
8 | 铜芯线 | NH-BV-2.5 | 现行国家标准 | 米 | 400
9
10
| 合计 | [5 empty] | 0