威海奥华钢结构有限公司

招 标 文 件

招标人/承包人

威海奥华钢结构有限公司

2024年4月

投标人须知

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 智能绿色环保CTP项目主车间项目防火涂料专业 |
| 2 | 建设地点 | 山东省威海市环翠区 |
| 3 | 招标范围 | 宏信主厂房项目门式刚架部分 钢结构防火涂料等 |
| 4 | 计划工期 | 本工程所有主次结构、屋面板、墙面板计划2024年4月20日开工至2024年9月30日竣工。防火涂料需满足钢结构计划工期。进场时间跟随施工进度进行。 |
| 5 | 质量要求 | 质量标准为按照《建筑钢结构防火技术规范》（GB51249-2017），《钢结构防火涂料通用技术条件》（GB14907-2018）等现行国家标准、相关专业验收规范及“奥华公司企业标准”，达到合格标准。 |
| 6 | 结算与付款 | 1.结算：工程完工后经发包人、承包人验收合格后按合同约定开具结算。 2.付款：工程验收合格后由承包人开具结算，扣减分包人应承担相关费用后经分包人核实确认并开具发票后按如下节点支付： 2.1工程完工且验收合格后支付结算额的60%； 2.2剩余40%结算额按照公司抵顶协议进行支付。 |
| 7 | 投标截止时间 | 2024年4月15日10时00分；投标有效期为3 天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 递交投标文件 | 联系人：宋凯伦 电话：0631-5961078 |
| 9 | 签字和（或）盖章要求 | 纸质投标文件应按招标文件规定的格式签字和盖章。电子投标文件应根据要求加盖法人或法定代表人电子印章。 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：本次招标要求投标人在中国境内登记注册，持有合法营业执照的独立法人。投标人具有类似工程业绩。 |
| 11 | 踏勘现场 | 投标人可根据需要与招标人联系勘察现场。 联系人：曹坤 电话：13792757273 |
| 12 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：威海奥华钢结构有限公司办公楼 |
| 13 | 中标条件 | 最低价中标 |
| 特殊说明 | 1、招标人免费提供 1)二级箱及入线电缆； 2)高强螺栓； 2、投标人可租用 1）生命线支架、生命线、开关箱、插座箱、井字梯、屋面内板施工用桁架等可根据情况租用； 3、投标人承担（包含但不限于，具体详见“分包合同”） 1)现场卸构件及工程所涉及到的所有材料用机械； 2)除二级箱及入线电缆以外的电箱、电缆及工器具（也可到招标人处租用）； 3）自攻钉、拉铆钉等辅材。 4、其余未尽事项投标人在投标前应进行现场考察或电话咨询，否则视为已完全了解施工现场的施工条件及各项管理要求。 |  |

授权委托书

本授权委托书声明：我      系                       （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加威海奥华钢结构有限公司的                     的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                性别：

年龄： 　　　　　　　   单位：

部门：                  职务：

投标单位：（盖章）               法定代表人：（签章）

日期：   年    月  日

分部分项工程报价清单

工程名称：智能绿色环保CTP项目主车间钢结构防火涂料专业

| 序号 | 分项名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢柱、钢支撑防火涂料 | 耐火极限2.0钢柱，柱间支撑、柱间系杆（膨胀型，厚度≥5mm）。 范围：包含材料、卸车、喷涂施工等所用到的人员、机械、电费等。 | 平米 | 18000 |  |  |
| 2 | 钢梁防火涂料 | 耐火极限1.5小时 ，钢梁、吊车梁、制动桁架、辅助桁架（膨胀型，厚度≥3mm）。 范围：包含材料、卸车、喷涂施工等所用到的人员、机械电费等。 | 平米 | 25000 |  |  |
| 3 | 屋面承重构件防火涂料（屋面檩条、拉条、撑管） | 耐火极限1.0小时 包含屋面支撑、檩条、拉条、撑管、钢楼板等（膨胀型）。 范围：包含材料、卸车、喷涂施工等所用到的人员、机械电费等。 | 平米 | 35000 |  |  |

注：

1．一旦我方中标，我方保证满足招标文件及项目需求的工期、质量及现场管理要求；

2．我方同意所递交的投标文件规定的投标有效期为3天，在这期间内我方的投标若中标，我方将受此约束。

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签章）

日期： 2024 年   月     日